四川省大渡河丹巴水电站水土保持方案审批准予行政许可决定书

川水许可决〔2022〕176 号

- 国能大渡河流域水电开发有限公司：

我厅于2022年7月29日受理你公司提交的《关于审批四川大渡河丹巴水电站水土保持方案报告书的请示》（国能大开建[2022]50号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20220729-005348）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

四川省大渡河丹巴水电站(项目代码：2107-510000-04-01-614205）位于四川省甘孜藏族自治州丹巴县境内，为大渡河干流22级梯级开发中的第8级水电站,总装机容量 1130MW（其中小金河主厂房装机1100MW (4×275MW)，闸坝左岸生态机组装机 30MW），多年平均发电量 50.35 亿 kW·h。本工程由主体工程、地质灾害处理工程、施工辅助工程、移民安置及专项设施复建工程等组成。工程总占地面积656.30公顷，其中永久占地468.56公顷（含水库淹没区305.30公顷）），临时占地187.74公顷。工程土石方挖方总量1409.50万立方米（含表土 32.72 万立方米 ），填方总量1343.24万立方米（其中地质灾害处理工程回填利用424.0万立方米，表土回覆 32.72 万立方米），洞挖石方用作骨料200.24万立方米，借方133.98万立方米，无永久弃方。工程总投资1495700万元，其中土建投资931600万元。工程计划于2023年1月开工，2030年9月完工，建设总工期93个月。

二、水土保持方案总体意见

（一）同意建设期水土流失防治责任范围656.30公顷。

（二）同意水土流失防治执行青藏高原区一级标准。

（三）同意设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度85％，土壤流失控制比1.0，渣土防护率87％，表土保护率90%，林草植被恢复率95％，林草覆盖率18％。

（四）基本同意本项目土石方平衡和综合利用方案，本项目不设弃渣场。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。本项目总征占用地656.30公顷，水土保持补偿费计征面积351.00公顷（按规定扣除水库淹没区305.30公顷），计征标准1.3元/平方米，共计456.30万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和多余土石方的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、甘孜州水利局、丹巴县水利局报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果应及时录入全国水土保持监督管理系统。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)应在项目开工前依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需新设弃渣场的，应当编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时开展水土保持设施自主验收，并向社会公开水土保持设施自主验收情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可仅用于本项目的水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

四川省水利厅

2022年9月20日