普通

- 四川省水利厅行政许可决定

四川华电广元黄蛟山（一期）60MW 风电项目水土保持方案审批准予行政许可决定书

- 四川广元华电新能源有限公司：

我厅于2023年5月29日受理你公司提交的《关于申请审批四川华电广元黄蛟山（一期）60MW 风电项目水土保持方案的请示》（广新司〔2023〕19号），四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20230529-004859）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

四川华电广元黄蛟山（一期）60MW 风电项目(项目代码：2301-510000-04-01-792215）位于广元市利州区境内，为新建建设类项目，总装机容量60兆瓦。安装12台单机容量为5兆瓦的风电机组，配置12台35千伏箱式变电站，并随风机布设12处吊装平台；新建220千伏升压站1座；新建3回35千伏集电线路17.50公里；新建场内施工道路15.80公里，场外道路弯道改造12处，设转运场地1处，布设施工场地1处，规划弃渣场3处。

本工程总征占地面积为36.36公顷，其中永久占地10.10公顷，临时占地26.26公顷。工程土石方挖方总量70.95万立方米（含表土7.35万立方米），填方总量53.16万立方米（含表土7.35万立方米），综合利用土石方1.50万立方米，弃方16.29万立方米（松方23.95万立方米），弃方均堆放于设置的3处弃渣场（坡地型）。工程总投资48148.89万元，其中土建投资9040.60万元；项目已于2023年3月开始施工，预计2024年4月底完工，总工期14个月。

- 水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案对主体工程选址和施工总布置的水土保持分析评价，无重大水土保持制约性因素。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围36.36公顷。

（三）同意水土流失防治标准执行西南紫色土区一级标准。

（四）基本同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）同意本项目土石方平衡方案。基本同意3处弃渣场的选址和堆置方案，下步请根据技术规程规范要求，深化弃渣场设计，确保弃渣场工程安全，确保不造成新的水土流失危害。

（七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。工程征占地面积36.36公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计47.268万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和土石方的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、广元市水利局、利州区水利局按时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

（五）依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。若确需在水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场的，或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的，应当开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可仅用于本项目的水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

七、本行政许可有效期3年，自决定之日起满3年，本项目方开工建设的，其水土保持方案应当报我厅重新审核。

四川省水利厅

2023年7月 日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，广元市水利局，利州区水利局，四川省水土保持生态环境监测总站，四川蜀水生态环境建设有限责任公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发