普通

- 四川省水利厅行政许可决定

四川省玉溪河灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程水土保持方案审批准予行政许可决定书

- 四川省玉溪河灌区运管中心：

我厅于2023年5月26日受理你单位提交的《关于审批四川省玉溪河灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程水土保持方案报告书的请示》（玉管〔2023〕13号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20230526-002105）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

四川省玉溪河灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程 (项目代码：2111-510000-19-01-607004）分为5个片区，分别为直管片区、芦山片区、名山片区、邛崃片区、蒲江片区，位于成都市邛崃市、蒲江县和雅安市芦山县、名山区境内，工程主要对1座引水枢纽拦河闸，10条渠道（引水主干渠、百丈水库右干渠、芦右分干渠、沫东堰明渠、名左分干渠、建西分干渠、铁溪沟支渠、三一水库北支渠、三一水库南支渠、百丈水库左干四支渠），2条排洪沟（铁溪沟、西门沟）进行续建配套与现代化改造。具体建设内容包括：整治引水枢纽拦河闸1座；整治渠道总长度66.560公里，其中整治明渠59.091公里，整治隧洞2.712公里，整治暗渠3.413公里，整治渡槽0.411公里，整治倒虹管0.843公里，整治陡坡0.090公里，整治水闸64座，分水口5座，沉砂池7座，山溪渡槽11座，穿渠涵管2处，山溪接水12座，放水洞20座，放水阀50座，机耕桥19座，人行桥109座，梯步14座，整治巡渠道路29.288公里，同步开展灌区信息化建设；整治铁溪沟排洪沟、西门沟排洪沟包括新建排洪护岸河堤5.908公里，整治穿堤箱涵4座，整治穿堤涵管13座，人行桥2座，下河梯步18座等。布置施工场地36处，施工临时道路56.235公里，临时堆土场28处，表土堆存场20处。

项目总占地面积82.15公顷，其中永久占地53.67公顷，临时用地28.48公顷。项目土石方挖方总量为26.11万立方米（含表土3.69万立方米），填方总量为18.90万立方米（含表土3.69万立方米），余方总量7.21万立方米（其中直管片区3.68万立方米运至邛崃市夹关镇太和乡天井村4组一处耕地进行地形调整；邛崃片区2.70万立方米运至花碑水库大坝下部的废弃鱼塘进行回填；蒲江片区0.83万立方米运至蒲江筑城绿色建材有限公司进行综合利用）。工程总投资21210.75万元，其中土建投资13473.90万元，工程于2023年7月开工，预计2024年12月完工，总工期18个月。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意报告书对主体工程选址和施工总布置的水土保持分析评价，本项目无重大水土保持制约性因素。

（二）同意建设期水土流失防治责任范围82.15公顷。

（三）同意水土流失防治执行西南紫色土区一级标准。同意设计水平年水土流失防治目标为水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率93%，表土保护率93%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率24%。

（四）同意余方综合利用方案，不设弃渣场。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。本项目总征占用地82.15公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计106.795万元（其中成都市69.675万元，雅安市37.120万元）。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和多余土石方的综合利用，建设过程中产生的余方要及时运至水土保持方案确定的专门存放地堆放。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅和项目所涉及的市县水行政主管部门报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果应及时录入全国水土保持监督管理系统。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)项目开工前应依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需在批准的水土保持方案确定的专门存放地外新设弃渣场的，应当编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时开展水土保持设施自主验收，并向社会公开水土保持设施自主验收情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可仅用于本项目的水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、自然资源、生态环境、林草等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

七、本行政许可有效期3年，自决定之日起满3年，本项目方开工建设的，其水土保持方案应报我厅重新审核。

四川省水利厅

2023年7月 日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，成都市水务局、雅安市水利局，邛崃市水务局，蒲江县水务局，名山区水利局，芦山县水利局，四川省水土保持生态环境监测总站，四川省水利科学研究院

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发