普通

- 四川省水利厅行政许可决定

金沙江向家坝水电站四川库区溪洛渡辅助通道和专用公路替代S307后雷波县、屏山县部分库周交通恢复工程（雷波县部分）水土保持方案审批准予行政许可决定书

- 雷波县大中型水电站复建项目服务中心：

我厅于2023年5月31日受理你单位提交的《关于申请审批金沙江向家坝水电站四川库区溪洛渡辅助通道和专用公路替代S307后雷波县部分库周交通恢复工程水土保持方案报告书的请示》（雷复函〔2023〕9号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20230531-003811）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

金沙江向家坝水电站四川库区溪洛渡辅助通道和专用公路替代S307后雷波县、屏山县部分库周交通恢复工程（雷波县部分）位于四川省凉山彝族自治州雷波县境内，主要建设1条汽车便道、4条机耕道，总长12.262公里，工程性质为新建，道路等级为机耕道，路基宽度4.5米/3.5米，路面宽度3.5米/2.5米，混凝土路面；改造4处已有交叉口，设置7处混凝土拌合站、7处材料堆存场、1处钢筋加工厂、3处表土堆存场。工程总占地面积13.50公顷，其中永久占地12.05公顷，临时占地1.45公顷。工程土石方挖方总量19.03万立方米（含表土0.63万立方米），填方总量18.07万立方米（含表土0.63万立方米），利用方0.44万立方米（用作浆砌石挡墙骨料），余方0.52万立方米，作为路基侧施工临时占地平整利用，项目不设置弃渣场。项目总投资7252.03万元，其中土建工程投资4968.75万元。本工程大河湾隧道外侧汽车便道已于2015年8月开工，2016年12月建成。其余机耕道已于2023年1月动工，计划2023年10月底完工，总工期为27个月。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意报告书对主体工程选址和施工总布置的水土保持分析评价，本项目无重大水土保持制约性因素。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围13.50公顷。

（三）同意水土流失防治执行西南岩溶区一级标准。

（四）同意设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度97%、土壤流失控制比1.0、渣土防护率92%、表土保护率95%、林草植被恢复率96%、林草覆盖率23%。

（五）基本同意本项目土石方平衡和综合利用方案，不设置弃渣场。

（六）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。本项目总征占用地面积13.50公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计17.55万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和多余土石方的综合利用，建设过程中产生的弃渣要及时运至水土保持方案确定的专门存放地堆放。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、项目所涉及州县水行政主管部门报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果应及时录入全国水土保持监督管理系统。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需在批准的水土保持方案确定的专门存放地外新设弃渣场的，应当编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时开展水土保持设施自主验收，并向社会公开水土保持设施自主验收情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可仅用于本项目的水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林草、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

七、本行政许可有效期3年，自决定之日起满3年，本项目方开工建设的，其水土保持方案应当报我厅重新审核。

四川省水利厅

2023年7月 日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，凉山彝族自治州水利局、雷波县水利局，四川省水土保持生态环境监测总站，中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发