甘孜道孚220千伏输变电工程水土保持方案审批准予行政许可决定书

- 国网四川省电力公司甘孜供电公司：

我厅于2023年1月17日受理你公司提交的《关于审批甘孜道孚220千伏输变电工程水土保持方案报告书的函》（甘电基建函〔2023〕3 号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20240117-171237）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

甘孜道孚220千伏输变电工程（项目代码：2201-510000-04-01-425374）位于甘孜州道孚县境内，为新建建设类项目。由道孚220千伏变电站新建工程、新都桥500千伏变电站保护完善工程、甘孜220千伏变电站保护完善工程和新都桥～甘孜一二线π入道孚220千伏线路工程四部分组成。道孚 220千伏变电站新建工程变电站主变压器本期 2×180兆伏安，220 千伏出线本期 6 回，110千伏出线本期8回，35千伏出线本期8回，35千伏无功补偿低压并联电容器本期容量 2×1×10 兆伏安。新都桥500千伏变电站更换间隔扩建内线路保护装置4套，并完善相应二次接线及系统接入，无土建工程。甘孜 220 千伏变电站已建成，本期工程更换间隔扩建内线路保护装置4套，并完善相应二次接线及系统接入，无土建工程。新都桥～甘孜一二线π入道孚220千伏线路工程新建双回线路路径长约2×2.45公里，同塔双回路架设，新建铁塔共计8基，拆除双回线路通道路径长0.94公里，拆除铁塔1基。工程迁改沟渠400米，新建进站道路118米，施工电源线路1000米，站外设置施工生产生活场地1处，临时堆土场（含表土）1处，塔基施工临时场地8处，牵张场4处，跨越施工场地2处，新建施工便道620米，新建人抬道路800米。

工程总征占地面积5.47公顷，其中永久占地2.55公顷，临时占地2.92公顷。工程土石方开挖总量3.78万立方米（含表土0.58万立方米），回填总量6.85万立方米（含表土0.58万立方米），借方4.46万立方米（外购砂夹石），余方1.39万立方米（折算松方1.61万立方米，其中变电站工程余土1.53万立方米在站外施工临时场地内摊平处置；线路塔基余土0.08万立方米摊平在塔基占地范围内），项目不设置弃渣场。工程总投资24271万元，其中土建投资6917万元；工程计划于2024年3月开工，2025年6月完工。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案对主体工程选址（线）和施工总布置的水土保持分析评价，本项目无重大水土保持制约性因素。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围5.47公顷。

（三）同意水土流失防治执行青藏高原区一级标准。

（四）基本同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度85%，土壤流失控制比1.4，渣土防护率87%，表土保护率90%，林草植被恢复率95%，林草覆盖率18%。

（五）基本同意本项目土石方平衡和综合利用方案，不设弃渣场。

（六）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。工程征占地面积5.47公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计7.111万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和土石方的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、项目涉及的市县级水行政主管部门按时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)在项目开工前应依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需新设弃渣场的，应当编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可决定仅对该项目水土保持方案报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。

七、本行政许可决定自批准之日起有效期3年。在许可决定有效期内未开工建设的，生产建设单位应在有效期届满的30个工作日之前向我厅申请重新审核。项目在许可决定有效期内未开工建设也未申请重新审核的，或虽提出重新审核申请但未获批准的，本许可决定自动失效。

四川省水利厅

2024年2月  日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，甘孜藏族自治州水利局，道孚县水利局，四川百源工程勘察设计有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发